DUROFLUID

Návod k použití

- přípravek k vytvrzení dublovaného modelu

- dublovaný model vysušíme cca 1 hodinu při 250°C a nastříkáme tenkou vrstvu Durofluidu.

Durofluid zajišťuje lepší přilnavost voskových předtvarů.