Hygienický plán pro účinnou hygienu v zubní ordinaci

| Co? |  | Kdy? | Co použít? | Jak? | Kdo? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nástroje | Nástroje pro chirurgické, parodontální a endodontické ošetření | Ihned po použití | Bechtol Dynamic | Ihned po použití vložte nástroje do zředěné tekutiny. Dodržujte dobu působení. Opláchněte deionizovanou vodou. Vysušte suchým hadříkem. Vhodné k použití v ultrazvukových přístrojích. Doba působení: 2 % - 15 minut 1 % - 60 minut Účinný proti bakteriím včetně TBC, plísním a virům (HBV/HCV/HIV/BVDV/vaccinia) |  |
|  |  | Ihned po použití | Bechtol Futura II | Ihned po použití vložte nástroje do zředěné tekutiny. Dodržujte dobu působení. Opláchněte deionizovanou vodou. Vysušte suchým hadříkem. Vhodné k použití v ultrazvukových přístrojích. Doba působení: 3 % - 5 minut 1 % - 15 minut Účinný proti bakteriím, sporám (4 % - 60 minut), plísním a virům (HBV/HCV/HIV/Adeno/Polio) |  |
|  |  | Ihned po použití | Bechtol Futura | Ihned po použití vložte nástroje do zředěné tekutiny. Dodržujte dobu působení. Opláchněte deionizovanou vodou. Vysušte suchým hadříkem. Vhodné k použití v ultrazvukových přístrojích. Doba působení: 3 % - 15 minut 1 % - 60 minut Účinný proti bakteriím včetně TBC, plísním a virům HBV/HCV/HIV (3 % - 15 minut). |  |
| Rotační nástroje | Vrtáčky, diamanty, nástroje pro ošetření kořenových kanálků | Ihned po použití | Bechtol | Ihned po použití vložte nástroje do zředěné tekutiny. Dodržujte dobu působení. Opláchněte deionizovanou vodou. Vysušte suchým hadříkem. Vhodné k použití v ultrazvukových přístrojích. Doba působení: Účinný proti bakteriím a plísním (za 30 minut) a virům HBV/HCV/HIV (za 60 minut) |  |
|  |  | Ihned po použití | Bechtol Plus | Ihned po použití vložte nástroje do zředěné tekutiny. Dodržujte dobu působení. Opláchněte deionizovanou vodou. Vysušte suchým hadříkem. Vhodné k použití v ultrazvukových přístrojích. Doba působení: Účinný proti bakteriím a plísním (za 5 minut), sporám (za 60 minut) a virům HBV/HCV/HIV/Adeno/Polio (za 5 minut). |  |
|  |  | Ihned po použití | Becht Carborundol | Ihned po použití vložte nástroje do zředěné tekutiny. Dodržujte dobu působení. Opláchněte deionizovanou vodou. Vysušte suchým hadříkem. Vhodné k použití v ultrazvukových přístrojích. Doba působení: Účinný proti bakteriím a kvasinkám (za 60 minut). |  |
| Povrchy | Malé povrchy, např. židle, tácky, misky, držadla, násadce | Po každém použití | Bechtozid Plus | Nastříkejte na sterilní hadřík směrem od těla a otřete povrch. Doba působení: Účinný proti bakteriím, plísním a virům HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia (za 1 minutu). |  |
|  |  | Po každém použití | Bechtozid Premium | Nastříkejte na sterilní hadřík směrem od těla a otřete povrch. Uschne rychle, nezanechává stopy. Doporučené k čištění všech alkoholu odolných povrchů. Doba působení: Účinný proti bakteriím včetně Mycobacterium terrae, plísním a virům HBV/HCV/HIV/Vaccinia/H1N1 (za 30 vteřin). Účinný proti virům Adeno (za 1 minutu) a Polio (za 3 minuty) |  |
|  |  | Po každém použití | Bechtofix Plus | Vyjměte ubrousek z dózy a řádně jím otřete povrch. Nechte uschnout, nesušte. Doporučené k čištění všech alkoholu odolných povrchů. Doba působení: Účinný proti bakteriím, plísním a virům HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia (za 1 minutu). |  |
|  | Podlahy, velké povrchy | Na konci pracovního dne | Bechtid Plus | Připravte zředěný roztok. Vhodné k čištění všech vodě odolných povrchů (podlaha, nábytek, židle apod.) Doba působení: 2 % - 15 minut Účinný proti virům HBV/HCV/HIV/Adeno/Polio (za 15 minut). |  |
| Ruce | Dezinfekce rukou | Před prací a po ní, po sundání rukavic |  | Dodržujte pokyny výrobce příslušného produktu. |  |
| Jiné použití | Vzduch | Dle potřeby | OZIUM-Spray | Neutralizuje zápach a hubí vzdušné bakterie a viry. Nastříkejte do prostoru směrem od těla. |  |
|  | Sací systémy | Po každém použití dýchacího přístroje |  | Dodržujte pokyny výrobce příslušného produktu. |  |
|  | Oděv | Měňte každý den | Např. pračka | Perte při 95°C nebo použijte čisticí prostředek s dezinfekcí. |  |
|  | Odpad | Dle potřeby |  | Špičaté, ostré a poškozené nástroje vyhoďte do příslušné nádoby a pevně uzavřete. |  |