# Opalescence Endo

Popis:

Opalescence Endo je gel s obsahem 35% peroxidu vodíku vyrobený speciálně na techniku walking bleach – vnitřní bělení zubů v několika návštěvách, mezi kterými je dřeňová dutina zubu, vyplněná bělícím materiálem, překryta provizorní výplní.

Indikace:

Opalescence Endo se používá na endodonticky ošetřené diskolorované zuby.

Postup:

Nejdůležitější při avitálním bělení je nedávat bělící materiál pod kost alveolárního hřebene a ochránit zbylý kořenový výplňový materiál, aby se zachoval jeho hermetický uzávěr.

- Na rentgenovém snímku zkontrolujte, zda v zubu je vyhovující a hermetická výplň a kam dosahuje kost alveolárního hřebene.

- Zjistěte, jaká jsou očekávání pacienta. Vysvětlete mu, kam sahají možnosti této léčby.

- Odstraňte všechen výplňový materiál z trepanačního otvoru do úrovně, určené rentgenovým snímkem. Odstraněn musí být všechen definitivní, provizorní a kořenový výplňový materiál, aby bělící gel pronikl ke stěnám dřeňové dutiny. Teprve tehdy je možné očekávat optimální výsledky.

- Na zbylou kořenovou výplň naneste podložku ze sklopolyalkenolátového (skloionomerního) cementu silnou 1 mm, aby se tak ochránil hermetický uzávěr dřeňové dutiny.

- Na stříkačku nasaďte špičku White Mac a vytlačte Opalescence Endo do trepanačního otvoru tak, aby zbylo asi 1 až 1,5 mm prostoru na provizorní výplň. Opalescence Endo nenanášejte na měkké tkáně dutiny ústní. Pokud se náhodou gel dostane do kontaktu se sliznicí, ihned začněte vyplachovat vodou.

- Trepanační otvor uzavřete provizorním výplňovým materiálem bez obsahu eugenolu, Ultradent doporučuje použít UltraTemp. Okluzní kontakty ověřte i při dopředných i laterálních pohybech čelistí pacienta. Prematurní okluzální kontakty mohou způsobit frakturu provizorní výplně a následně netěsnosti, díky nimž by unikl bělící materiál.

- Postup opakujte každých 3 -5 dní, dokud nedosáhnete požadované změny barvy zubu.

- Použité stříkačky řádně zneškodněte.

- Nakonec odstraňte provizorní výplňový a bělící materiál do úrovně uzávěru podložkou ze sklopolyalkenolátového (skloinomerního) cementu. Trepanační otvor opláchněte a vyčistěte. Zub dostavte kompozitním materiálem jako u adhezivních metod.

Upozornění:

- Doporučujeme zub mírně přebělit, protože zub po bělení opět mírně ztmavne.

- Před začátkem léčby si ujasněte, co pacient očekává.

- Bělící materiál není určen k injekční aplikaci.

- Materiál skladujte v ledničce, aby vydržel po celou expirační dobu. Opalescence Endo chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.

- Použité stříkačky řádně zneškodněte.

Obecná upozornění:

- Jen pro profesionální použití.

- Návod, upozornění a údaje o bezpečnosti materiálu si přečtěte před léčbou. Používejte jen tak, jak je uvedeno.

- Výrobky chraňte před teplem a slunečním zářením.

- Pokožka nesmí přijít do kontaktu s pryskyřicemi.

- Silné chemikálie omezte jen na oblast léčby.

- Ověřte si, zda pacient netrpí známou alergií na materiály, použité v léčbě.

- Před použitím uvnitř úst vyzkoušejte výtok materiálu za stříkačky a připojené špičky.

- Písty stříkačky nikdy násilně nestlačujte.

- Používejte Ochranné kryty na stříkačky (Ultradent Syringe Covers) a/nebo stříkačky mezi pacienty vyčistěte a dezinfikujte.

- Na všechny světlem polymerizované/aktivované materiály použijte standardní polymerizační lampy.

(Postup pod obrázky):

Z linguální strany trepanujte zub. Odstraňte všechen výplňový materiál a gutaperču 2-3 mm apikálně od cementosklovinné hranice.

Naneste chemicky aktivovaný konvenční skloionomer v konzistenci tuhé pasty ve vrstvě+ 1 – 2 mm. Opalescence Endo vytlačte do dřeňové dutiny bez kontaktu s měkkými tkáněmi. Do gelu vložte malý smotek vaty. Ponechte dostatečný prostor na provizorní výplň.

Trepanační otvor uzavřete provizorním výplňovým materiálem. Bělení opakujte každých 3 – 5 dní, dokud nedosáhnete požadované změny barvy.

Upozornění:

Před aplikací bondu nebo estetické výplně počkejte zhruba dva týdny, aby se barva stabilizovala a volné kyslíkové radikály měly čas uniknout.